孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MWp渔光互补光伏发电项目110kV送出线路工程

竣工环境保护验收调查报告表

	建设单位：
	黄梅孚洋光伏发电有限公司

	调查单位：
	武汉中环明创生态科技有限公司


编制日期：2026年2月

建设单位法人代表（授权代表）：                    （签名）

调查单位法人代表：        （签名）

报告编写负责人：      （签名）
	建设单位：黄梅孚洋光伏发电有限公司（盖章）
	调查单位：武汉中环明创生态科技有限公司（盖章）

	电话：13574193205
	电话：027-88871123

	传真：/
	传真：/

	邮编：435506
	邮编：430070

	地址：黄梅县蔡山镇
	地址：武汉市洪山区万利广场B座

	


目  录

1

表1  建设项目总体情况

3

表2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

9

表3  验收执行标准

9

表4  建设项目概况

10

表5  环境影响评价回顾

24

表6  环境保护设施、环境保护措施执行情况

39

表7  电磁环境、声环境监测

49

表8  环境影响调查

58

表9  环境管理及监测计划

60

表10  竣工环境保护验收调查结论与建议




表1  建设项目总体情况

	建设项目

名称
	孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MWp渔光互补光伏发电项目

110kV送出线路工程

	建设单位
	黄梅孚洋光伏发电有限公司

	法人代表/

授权代表
	曾维才
	联系人
	黄楚筠

	通讯地址
	湖北省黄冈市黄梅县岳家咀

	联系电话
	13574193205
	传真
	/
	邮政

编码
	435506

	建设地点
	黄梅县蔡山镇、濯港镇

	项目建设

性质
	新建( 改扩建( 技改(
	行业类别
	电力供应业 D4420

	环境影响

报告表名称
	《孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MWp渔光互补光伏发电项目

110kV送出线路工程环境影响报告表》

	环境影响

评价单位
	湖北宜环生态环境有限公司

	初步设计

单位
	华东勘测设计研究院有限公司

	环境影响评价审批部门
	黄冈市生态环境局
	文号
	黄环审

〔2025〕143号
	时间
	2025年12月12日

	建设项目

核准部门
	黄梅县发展和改革局
	文号
	梅发改审批字〔2022〕76号
	时间
	2022年7月7日

	环境保护设施设计单位
	华东勘测设计研究院有限公司

	环境保护设施施工单位
	浙江华东工程咨询有限公司、华东勘测设计研究院有限公司

	环境保护设施监测单位
	武汉舍鱼环境与健康检测评价有限公司、武汉珺腾检测技术有限公司

	投资总概算（万元）
	1368.1
	环保投资

（万元）
	79
	环境保护投资占总投资比例
	5.77%

	实际总投资（万元）
	1368.1
	环保投资

（万元）
	79
	
	5.77%

	环评阶段项目建设内容
	建设一座110kV升压站，站内主要建筑为生产综合楼、综合水泵房、变压器、户外配电装置、污水处理装置、事故油罐、消防水池等。

送出线路起于110kV 稻场湖光伏升压站110kV 间隔，止于110kV 白湖变110kV 本工程间隔。新建线路路径长10.719km，其中架空线路长10.619km，电缆线路长0.1km，在白湖变围墙内北侧建设一个110kV 间隔。
	项目开工日期
	2022年10月

	项目实际

建设内容
	建设一座110kV升压站，站内主要建筑为生产综合楼、综合水泵房、变压器、户外配电装置、污水处理装置、事故油罐、消防水池等。

送出线路起于110kV 稻场湖光伏升压站110kV 间隔，止于110kV 白湖变110kV 本工程间隔。新建线路路径长10.719km，其中架空线路长10.619km，电缆线路长0.1km。在白湖变围墙内北侧建设一个110kV 间隔。
	环境保护设施投入调试日期
	2023年3月

	项目建设

过程简述
	2022年7月7日，黄梅县发展和改革局以《黄梅县发展和改革局关于孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MWp渔光互补光伏发电项目110kV送出线路工程核准的批复》（梅发改审批字〔2022〕76号）对本项目进行了可研批复及立项。

2022年10月，本项目开工建设，2023年6月建成并网运行。

2025年4月黄梅孚洋光伏发电有限公司在自查中发现本项目升压站以及110kV 送出线路需另行办理辐射类环境影响评价，委托湖北宜环生态环境有限公司编制了《孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MWp渔光互补光伏发电项目110kV送出线路工程环境影响报告表》。

2025年12月12日，黄冈市生态环境局以《关于孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MWp渔光互补光伏发电项目110kV送出线路工程环境影响报告表的批复》（黄环审〔2025〕143号）对本项目环境影响报告表作出了批复。

2025年12月24日、30日，武汉珺腾检测技术有限公司、武汉舍鱼环境与健康检测评价有限公司对本项目进行了竣工环保验收现场调查及监测。


表2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

	调查范围

根据本项目已批复的环境影响报告表及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），结合本项目线路周边实际环境状况，确定本次验收调查范围与环评评价范围一致，验收调查范围具体如下：

表1  本项目验收调查范围
调查对象

调查内容

验收调查范围

升压站

声环境

升压站厂界四周外50m

电磁环境

升压站厂界四周外30m

生态环境

升压站厂界外500m

110kV

架空线路

声环境

边导线地面投影外两侧各30m范围内区域
电磁环境

边导线地面投影外两侧各30m范围内区域
生态环境

边导线地面投影外两侧各300m范围内区域
110kV

电缆线路

电磁环境

电缆线路管廊两侧边缘各外延5m（水平）范围内

生态环境

电缆线路管廊两侧各300m范围内区域



	环境监测因子

根据本项目已批复的环境影响报告表及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020），确定本项目竣工环保验收的环境监测因子，详见表2。

表2  本项目验收主要环境监测因子汇总表

调查对象

环境监测因子

监测指标及单位

输电线路、升压站

工频电场

工频电场强度，V/m；

工频磁场

工频磁感应强度，μT；

噪声

昼间、夜间等效声级，Leq，dB(A)



	环境敏感目标

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），结合已批复的环境影响报告表，经现场踏勘对项目周围环境敏感目标进行复核与识别，进而确定本项目验收调查范围内的环境敏感目标。

根据现场踏勘及收集相关资料，本工程验收调查范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》中规定的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然、遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等生态敏感区，同时也不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中规定的生态保护目标。

（1）生态保护目标

不涉及。

（2）水环境敏感目标

黄梅县水利和湖泊局于2020年12月发布了《关于黄梅县九个重点河湖库及水利工程划界成果修正公示》。根据其中公布的黄冈市太白湖湖泊保护范围线公示图，本项目原不在太白湖湖泊保护范围之内，110kV送出线路距离太白湖保护范围边界约860米。

本项目于2022年10月开工建设，2023年3月完工，并于2023年6月实现通电并网。

2025年，湖北省生态环境科学研究院编制了《黄梅县湖泊水污染防治规划（2025年版）》。根据该规划中太白湖保护区范围遥感卫星图，本项目9#塔杆，8#杆塔至10#杆塔之间的架空线路被划入太白湖保护区范围内。

《黄梅县湖泊水污染防治规划（2025年版）》发布实施时，本项目已建成并投入运行，且输电线路运营期无废污水产生，不会对附近水环境产生影响。

本项目验收调查范围内水环境敏感目标见表下表，环评阶段与验收阶段生态环境敏感目标对比情况见表3。

表3  本项目水环境敏感目标一览表

名称

保护对象

保护要求

与本项目位置关系

太白湖

水生生物

生境

水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求

本项目9#塔杆，8#杆塔至10#杆塔之间的架空线路被划入太白湖保护区范围。

（3）电磁环境及声环境敏感目标

本项目验收调查范围内涉及的电磁及声环境敏感目标主要为架空线路沿线的居民点。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）对电磁及声环境敏感目标的规定，结合现场踏勘情况，本项目电磁及声环境敏感目标情况见表4。




	表4  本项目电磁及声环境敏感目标一览表

序号

所属

行政区

环境敏感目标

调查范围内户数/栋数

与本工程最近位置关系

导线对地高度

建筑特征/高度/性质

环境影响因子

110kV输电线路

1

黄梅县濯港镇

帅家墩

1户

杆塔#18~#19 之间线路南侧30m

20m

1F平顶，3.5m，居住

E、B、N1
注：环境影响因子中E为工频电场强度限值4000V/m、B为工频磁感应强度限值100μT；N1为噪声《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（噪声限值为昼间55dB（A），夜间45dB（A））；
[image: image1.png]


[image: image59.png]


[image: image60.png]



图1  本工程110kV输电线路沿线环境敏感目标整体分布示意图


	环评阶段及本次验收调查阶段，生态保护目标、水环境敏感目标、电磁环境及声环境敏感目标对比情况具体见下表。

表5  本项目环境敏感目标对比一览表

序号
环境要素

环评阶段

环境敏感目标
验收阶段

环境敏感目标
对比分析
1

生态保护目标
无

无

无变化

2
水环境敏感目标

太白湖

太白湖

无变化
3

电磁及声环境敏感目标

帅家墩居民点

帅家墩居民点
无变化

根据上表可知，本项目验收阶段与环评阶段生态保护目标、水环境敏感目标、电磁及声环境敏感目标均一致，无新增的电磁及声环境敏感目标。

	调查重点

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容；

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况；

3、环境敏感目标基本情况及变动情况；

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况；

6、环境质量和环境监测因子达标情况；

7、建设项目环境保护投资落实情况。




表3  验收执行标准

	电磁环境标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），竣工环境保护验收期间的环境质量评价执行现行有效的环境质量标准。本次验收调查执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准限值，即50Hz频率下，工频电场强度的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

	声环境标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）的规定，验收调查的环境质量评价执行现行有效的环境质量标准。

本次验收调查采用的声环境质量标准与环评一致，经调查，本项目验收调查范围内区域无声环境功能区划。参照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及环评执行标准，本项目所在区域按1类声环境功能区考虑，其声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求（昼间55dB（A），夜间45dB（A））。

	其他标准和要求

无。


表4  建设项目概况

	建设项目地点（附地理位置示意图）

本项目升压站位于黄梅县蔡山镇，110kV输电线路始于为稻场湖110kV光伏升压站，最终接入白湖变电站北侧的间隔，验收阶段的地理位置与环评阶段一致。

本项目地理位置及输电线路路径图如下所示。

[image: image2.png]AT E % B
P





图2  本项目地理位置及送出路线路径图

	主要建设内容及规模

本工程性质为新建，根据本项目环评文件、环评批复文件、设计文件及实际建设内容，确定本次验收调查工程内容为稻场湖110kV光伏升压站及其110kV送出线路。

线路起点为稻场湖110kV 光伏升压站，线路由构架架空出线至1#塔，最终接入变电站北侧的间隔。线路路径长10.719km，线路航空距离10.619km。采用单回双地线架设，导线采用JL/G1A-240/30 型钢芯铝绞线，地线一侧采用OPGW-48B1-90 型层绞式光缆，另一侧采用GJ-80 钢绞线。电缆采用YJLW03-64/110-1×400阻燃型单芯铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝包防水层聚乙烯护套电力电缆。

	建设项目占地及输电线路路径（附输电线路路径示意图）

1  建设项目占地

本项目升压站区总占地10067m2，其中永久占地5567m2，临时占地4500m2。送出线路总占地8050m2，其中永久占地1950m2，临时占地6100m2。

本项目新建杆塔明细一览表见表6。

表6 本项目新建杆塔明细一览表

杆塔型式

杆塔型号

使用数量（基）

直线塔

1A1-ZM2-24
3

1A1-ZM2-27
19

1A1-ZM2-30
1

1A1-ZM2-45
2

转角塔

1A3-J1-24
1

1A3-J2-24
5

1A3-DJ-15
1

1A3-DJ-15（电缆终端塔）

2

1X1-JBC4-15
1

1X1-JBC4-18
1

1X1-JBC4-21

1

合计

39

2  输电线路路径
线路送出线路起点为稻场湖110kV 光伏升压站，线路由构架架空出线至J1 塔，然后架空向东北走线，跨越太白湖支流河，接着经过吴胜山、胡家畈至蒋嘴村跨越35kV 太白湖风电线路，再经过帅家墩，后架空相继钻越110kV 晋压线、220kV 文蔡线，接着在徐埭村附近采用电缆钻越110kV 蔡晋线、110kV 蔡孔线，最后向东南方向走线接入白湖变电站。新建线路路径长10.719km。


	建设项目环境保护投资

根据本项目的初步设计批复文件及施工单位提供资料以及现场调查，本项目环境保护措施及环保投资已基本落实。

本项目环评阶段投资总概算为1368.1万元，环保投资概算为79万元，环保投资占总投资的5.77%；实际总投资万元1368.1万元，其中环保总投资79万元，占总投资的5.77%，本项目实际环保投资见表7。

表7  本项目环保投资一览表

项目
环评阶段环保投资（万元）

实际环保投资（万元）

一、施工期

施工期废气：设置围挡、洒水抑尘、临时苫盖等

6

6
施工期废水：机械冲洗废水处理（隔油沉淀等）

9

9
施工期噪声：合理布置高噪声的施工设备，尽量选用低噪声设备

5

5
施工期固废：分类收集，定期清运

8

8
施工期生态保护：植被恢复、塔基固化

40

40
二、运营期
一般固废暂存及危废暂存

1

1

环境监测

3

3

环境风险

1

1



	建设项目变动情况及变动原因

经现场踏勘，并查阅有关项目设计、施工、竣工资料和相关协议等，并对比环境影响报告表及批复，本项目的变动情况如下：

（1）线路走向及长度变化情况：

本项目环评阶段及验收调查阶段线路架设型式均为单回架空+部分电缆线路；验收阶段相比环评阶段路径长度及路径走向保持一致。

（2）环境敏感目标变化情况

本项目无因线路路径调整导致新增的环境敏感目标。

本项目环评阶段与验收阶段建设规模对比见表8，重大变动清单内容分析见表9。

表8  本项目建设规模对比一览表

项目

环评阶段

实际建成

变化情况

升压站

建设内容

综合楼、综合水泵房、变压器、户外配电装置、污水处理装置、事故油罐、消防水池

综合楼、综合水泵房、变压器、户外配电装置、污水处理装置、事故油罐、消防水池

无变化

送出线路

架设方式

单回架空+部分电缆

单回架空+部分电缆

无变化

线路长度

10.169km+0.1km

10.169km+0.1km

无变化

杆塔数量

39

39

无变化

表9  本项目重大变动清单内容分析一览表

序号

重大变动清单内容

环评方案

实际建设方案

是否涉及重大变动

1

电压等级升高

110kV
110kV
否

2

主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%

不涉及

不涉及

否

3

输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%

10.719km

10.719km

否，实际建成线路路径长度与环评阶段一致，路径长度未发生变化

4

变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500m

不涉及

不涉及

否

5

输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%

/

实际建成线路路径与环评阶段一致，未发生偏移

否

6

因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区

不涉及

不涉及

否

7

因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%

1处电磁及声环境敏感目标

1处电磁及声环境敏感目标

否，无因输电线路路径变化导致新增的电磁及声环境敏感目标

8

变电站由户内布置变为户外布置

不涉及

不涉及

否

9

输电线路由地下电缆改为架空线路

0.1km电缆线路

0.1km电缆线路

否

10

输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%

架空线路10.169km+电缆线路0.1km

架空线路10.169km+电缆线路0.1km

否

对照原环境保护部办公厅文件《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射〔2016〕84号），本项目未发生重大变动。



表5  环境影响评价回顾

	环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、电磁、声、水、固体废物等）

《孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MWp渔光互补光伏发电项目110kV送出线路工程环境影响报告表》由湖北宜环生态环境有限公司于2025年11月编制，本次摘录主要内容如下：

1  生态环境影响分析

1.1  施工期生态环境影响分析

施工期对环境的影响是暂时性的，施工结束后受影响的环境要素恢复到现状水平。经现场踏勘，本工程施工期产生的大气环境影响、声环境影响、固体废物环境影响及地表水环境影响等已经随着施工期的结束而消失，同时施工期产生的生态影响已恢复，本次评价仅针对施工期环境影响分析进行回顾性评价。

根据本项目环保水保工程监理工作总结以及现场踏勘、调查访问，施工期噪声、粉尘、废水、固体废弃物以及弃土均得到有效控制及处置，对周边环境的影响很小，没有发生环境投诉事件。

1.1.1  升压站

本项目升压站区施工期对环境的影响主要为大气环境、水环境、声环境、固体废物、生态环境等方面。

①环境空气影响分析

施工期大气污染物主要包括：主体工程基础开挖、土石方开挖和回填等施工作业产生的扬尘；场内及对外交通运输过程中产生的扬尘；各种施工车辆和机械排放的燃料废气。大气污染物主要有NO2、CO、SO2、颗粒物等，为无组织排放。本工程在施工时采取洒水保持作业面湿度；车辆减速慢行，对运行土石方车辆洒水、篷布遮盖；采用合格燃料等措施后，工程施工产生的扬尘和尾气对沿线居民点影响很小。经现场调查，本工程施工期间未收到相关投诉，故本项目施工产生的扬尘对周边环境影响较小。

②水环境影响分析

施工期废污水主要为机修废水、施工机械清洗废水、施工生活污水等。本工程机修废水、施工机械清洗废水产生量小，石油类浓度低，采用隔油池进行处理后回用。施工人员生活污水由现场建盖的旱厕收集后，定期清运用于周边农田灌溉，对周边地表水体水质的影响很小。

③声环境影响分析

施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆交通噪声，其中施工噪声主要由塔基施工和张力放线作业产生，施工机械主要有牵张机组、张力机组、振捣器、卷扬机和风镐等机械设备噪声；交通噪声为施工物料运输产生的交通噪声，施工期噪声具有短期性、暂时性的特点。施工期结束后，施工噪声对周围环境的影响也将随之结束。

④固体废物影响分析

项目施工期固体废物主要来源于主体工程施工中的废弃土石、废弃零件、废弃包装、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

1）土石方

本项目处于平原区，工程土石方主要来源于升压站、道路的修建等，填方主要为升压站区、道路场地填筑，填方首先考虑本区域开挖利用，不足的填方采用外购形式，挖方主要为基础开挖。本项目道路工程区以及施工生产生活区剥离的表土，施工期堆放于各场地范围内，施工完毕后用于各区植被恢复覆土。

2）建筑垃圾

建筑垃圾主要产生于升压站主体工程建设过程。施工期产生的建筑废弃料、安装材料边角料、废包装材料等可回收的一律回收，不可回收的运往指定地点妥善处置。

3）生活垃圾

生活垃圾采用垃圾桶分类收集，集中收集至临时垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处理。

施工期固体废物均妥善处置，现场踏勘时升压站区周围无弃土、弃渣、施工垃圾及生活垃圾，施工场址无施工痕迹。故本工程施工期固体废物对周边环境影响较小。

⑤生态环境影响分析

本工程施工过程中将进行土石方的填挖，工程包括升压站区、施工临建场地等部分组成，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物的影响。

1）施工过程对植被的影响分析

项目所在地原植被主要是草地、灌木、少量板栗树等，无较珍稀的植物。本工程占地面积小，且施工规模小、时间短，故本工程施工对所在地生态环境的扰动是轻微的，其生态影响也是小范围和短暂的，不会改变其生态系统的功能。随着工程建设结束，对环境的影响也将逐渐减弱，区域生态环境也恢复到原有状态。

2）对野生动物的影响分析

工程所在区域生态环境受人工扰动的程度较大，评价范围未见大型野生动物出没，无国家重点保护珍稀野生动物及其栖息地分布，仅有小型野生动物出没，野生动物主要以常见鸟类、鼠类、昆虫等为主。总体上，工程所属区域自然生态环境良好。

本工程施工占地对陆生动物的影响主要表现为升压站区永久占用动物生境，占地主要为草地、灌木。由于本工程占地面积和施工规模较小，不会对野生动物的活动区域造成大的扰动，也不会切割、阻断动物的活动通道。施工活动结束后，沿线野生动物的生境将逐步恢复，因此工程建设对野生动物不会产生明显影响。

现场调查时升压站区已完工，本工程施工占地在农村区域，现场调查时，临时占地均已植被恢复完善，工程周边的生态系统已恢复稳定，施工现场未看到施工痕迹。故本工程建设对周边生态环境的扰动较小。

3）水土流失影响分析

项目施工期导致表土层抗蚀能力减弱，地表在水力或风力等外应力的作用易引起水土流失。水土流失是地表在水力或风力等外应力的作用下，土壤发生冲刷并随水分一同流失的过程，是自然因素和人为因素综合作用的产物。水土流失的影响因素包括气候、水文、地质、地貌、植被、工程建设、社会经济等。随着本项目的建设，场址处地形、环境会受到一定程度的影响。本项目在施工过程中通过采用工程措施、植物措施、临时措施和管理措施相结合的综合防护措施后，对项目区域内的水土流失影响有限。在施工期结束后水土流失就不再存在。

1.1.2 送出线路

（1）环境空气影响分析

施工期对大气环境的影响主要是塔基开挖、塔基回填，材料及电气设备运输过程产生的扬尘，以及施工机械、机动车产生的废气。

本工程架空线路共新建杆塔39 基，基杆塔施工规模较小，施工时间较短，各施工点分散，工程量很小。本工程在施工时采取对杆塔施工区及交通路面洒水、临时堆放场加盖篷布等防尘、降尘措施，工程施工产生的扬尘和尾气对沿线居民点影响很小。经现场调查，本工程施工期间未收到相关投诉，故本项目施工产生的扬尘对周边环境影响较小。

（2）水环境影响分析

施工期产生的废水主要有生产废水和生活污水，生产废水主要是施工机械和工具产生的冲洗废水，生产废水经简易沉淀池处理后用作施工场地洒水降尘。

本工程线路位于黄冈市黄梅县，施工期不设施工人员生活区，施工人员的食宿均在沿线乡镇，产生的少量生活污水纳入当地排污系统，不单独排放，对沿线地表水体水质的影响很小。

本工程施工用水量少，且本工程输电线路施工场址远离重要水体，经现场踏勘，线路在跨越水体施工时，杆塔塔基、施工场址均远离水体设置，有效的减少了施工废水对周围水环境的影响，施工人员生活污水经临时化粪池处理后，后用于周围农田施肥。现场踏勘时，未发现因本项目施工对周围地表水环境造成的影响。

（3）声环境影响分析

本工程目前已完工并正常运行，现场监测时，敏感点昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求。本工程施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，经现场调查，本工程施工期间未收到因施工噪声扰民的投诉。因此，本工程施工产生的噪声对周边环境影响较小。

（4）施工期固体废物影响分析

本工程施工期固体废弃物主要有施工弃渣、建筑垃圾及施工生活垃圾。

（1）废弃土石方

工程基础开挖的土方临时堆放在施工区旁，并遮盖塑胶布或帆布，避免雨天受雨水冲刷造成水土流失，单个基础施工结束后立刻回填，多余挖方交由建筑垃圾资源化利用企业处理。

（2）建筑垃圾

施工过程中产生的建筑垃圾应集中堆放，交由建筑垃圾资源化利用企业处理。

（3）生活垃圾

施工场地附近不设施工人员生活区，施工人员的食宿均在沿线乡镇内，施工人员产生的少量生活垃圾通过当地垃圾收集箱收集，由当地环卫部门定期清运。

现场踏勘时塔基周围无弃土、弃渣及施工垃圾，线路沿线无土石方、建筑垃圾、生活垃圾，施工场址无施工痕迹。故本工程施工期固体废物对周边环境影响较小。

（5）生态环境影响分析

①土地占用

线路塔基的建设、弃渣的临时堆放会压占部分土地，改变原有地貌和植被，造成水土流失，对生态环境都会产生一定的影响。本工程送出线路占地8050m2，其中永久占地1950m2、施工临时占地6100m2，工程占地现有的植被类型主要有杂草、杂树等。线路施工期因塔基占地、塔基开挖等施工活动对沿线植被造成一定程度的破坏。但由于塔基占地面积小，而且施工时只需清除小块地块的植被；临时施工占地对植被的破坏是暂时的，施工结束，可对植被进行恢复。因此，施工对当地的植被影响较小，不会造成当地生物量大量减少和生物多样性的破坏，而且这种影响会因时间的推移和植被的不断恢复而得到消除。

②对植物的影响

本工程占地面积很小，且施工规模小、时间短，故本工程施工对沿线生态环境的扰动是轻微的，其生态影响也是小范围和短暂的，不会改变其生态系统的功能。随着工程建设结束，对环境的影响也将逐渐减弱，区域生态环境也将恢复到原有状态。

③对动物的影响

工程所在区域生态环境受人工扰动的程度较大，沿线植物种类多为常见物种。工程所在区域评价范围未见大型野生动物出没，无国家重点保护珍稀野生动物及其栖息地分布，仅有小型野生动物出没，野生动物主要以常见鸟类、鼠类、昆虫等为主。总体上，工程所属区域自然生态环境良好。

由于本工程占地面积和施工规模较小，不会对野生动物的活动区域造成大的扰动，也不会切割、阻断动物的活动通道。施工活动结束后，沿线野生动物的生境将逐步恢复，因此工程建设对野生动物不会产生明显影响。

现场调查时线路已完工，本工程施工占地在农村区域，现场调查时，临时占地均已植被恢复完善，塔基周边的生态系统已恢复稳定，施工现场未看到施工痕迹。

故本工程建设对周边生态环境的扰动较小。

④水土流失

本工程水土流失主要由输电线路施工产生。由于土石方的开挖、填筑、临时堆放等活动将扰动、损坏地貌，破坏原有地面，导致施工区域的水土流失。通过采取土石方工程集中作业，缩短作业时间；松散土及时清运或及时回填压实，雨天前及时碾压，以减少作业面松散土量；施工过程中，合理安排施工计划和施工工序；雨季尽量减少地面坡度，减少开挖面，土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨直接冲刷等措施，可有效减轻本工程施工期可能产生的水土流失影响。

综上所述，本工程升压站、线路用地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区等特殊生态敏感区域，线路沿线施工点分散，局部占地面积很小，且施工规模小、时间短，故本工程施工对沿线生态环境的扰动是轻微的，其生态影响也是小范围和短暂的，不会改变其生态系统的功能。随着工程建设结束，对环境的影响也将逐渐减弱，区域生态环境也将恢复到原有状态。

1.2  运行期生态环境影响分析

1.2.1  升压站

升压站区在运营期无生态环境影响。

1.2.2送出线路
输电线路在运营期无生态环境影响。运行期严格控制下方树对木架空线路运行安全的影响，根据设计规范进行必要的修剪或砍伐，最大程度地保护走廊内植被。

2  电磁环境

2.1电磁环境现状

现状监测结果表明，拟建输电线路沿线各监测点位处的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100µT的标准限值要求。
2.2电磁环境影响预测结论

根据预测结果可知，110kV 架空线路在非居民区走线，导线对地距离为6m 时，距地面1.5m 处最大工频电场强度2.576kV/m（出现在中心线地面投影外5m 处），最大工频磁感应强度为13.6153μT（出现在中心线地面投影外1m 处），最大工频电场强度、最大工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中相应的控制限值要求。

110kV 架空线路在居民区走线，导线对地距离为7m 时，距地面1.5m 处最大工频电场强度为1.9772kV/m（出现在中心线地面投影外5m 处），最大工频磁感应强度为10.7127μT（出现在中心线地面投影处），最大工频电场强度、最大工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应的控制限值要求。

3  声环境

3.1  声环境现状

根据现状监测结果，新建线路沿线各监测点位处的昼、夜间噪声值监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。

3.2  施工期声环境影响分析

升压站运营期噪声主要为逆变器产生的电流声及升压站主变噪声。通过选用低噪声设备等措施以达到减噪效果。

输电线路工程在施工期的场地平整、挖土填方、塔基开挖回填、钢结构及设备安装等几个阶段中，主要噪声源有牵张机、绞磨机及运输车辆等，这些施工设备运行时会产生较高的噪声。根据输电线路施工特点，各施工点施工量小，施工时间短。施工结束，施工噪声影响亦会结束。

3.3  运营期声环境影响分析

根据监测结果表明，本工程升压站厂界四周、输电线路沿线敏感点处昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1 类标准要求。

4  水环境

4.1  施工期水污染影响分析

施工废水包括施工生产废水及施工人员的生活污水。施工产生的生产废水通过设置简易沉淀池，经沉淀后回用；线路施工人员产生的生活污水利用附近既有设施收集处理，不直接排入天然水体，不会对项目所在区域的地表水环境产生影响。

4.2  运行期地表水环境影响分析

升压站生活污水经化粪池、一体式污水处理设备处理后用于周边农田灌溉，不外排。

输电线路运行期无废污水产生，不会对附近水环境产生影响。

5  固体废物

5.1施工期固体废物影响分析

本项目固体废物主要为线路塔基施工开挖产生的弃土弃渣、施工废料以及施工人员产生的生活垃圾。

塔基施工剥离表土与基槽生土按照表土在下、生土在上的顺序堆放于施工场地范围内，施工结束后用于原地貌恢复；线路开挖产生的基槽余土分别在各塔基施工范围内就地回填压实、综合利用或市政垃圾消纳场处理不另设弃渣点。施工期排放的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要是砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等，基本无毒性，为一般固体废物，在及时清理清运并加以利用的基础上，不会对周边环境造成不利影响；施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理，对环境产生影响较小。

5.2  运行期固体废物影响分析

项目运行期运检人员产生的生活垃圾经升压站内设置的生活垃圾收集装置集中收集后交由当地环卫部门定期清运；本项目运营期检修产生的废润滑油、主变发生事故时产生的废变压器油暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。

输电线路运行期无固体废物产生，对外环境无影响。

在输电线路定期巡线过程中，线路的检修可能产生少量废弃绝缘子、生活垃圾等固体废物，经妥善处置后不会对外环境产生影响。

6  大气环境影响分析

本工程施工期对环境空气的影响主要为扬尘污染和施工机械尾气污染。

塔基基础开挖、回填将破坏原施工作业面的土壤结构，容易造成扬尘，由于扬尘源多且分散，属无组织排放。线路施工时应在施工现场周围设置临时围栏进行遮挡，施工运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施，并对施工道路和施工现场定时洒水、喷淋，保持路面清洁，管控料堆和渣土堆放，减小施工扬尘对周围环境的影响。

施工机械产生的尾气具有排放浓度低、排放量不大，排放点分散的特点，属无组织排放，主要含NOx、颗粒物、THC等。施工机械尾气经自然扩散后对大气影响甚小。

7  环境风险分析

升压站运营期主要环境风险为主变压器漏油。升压站内已建设一个55m3 的事故油罐，抗渗等级达到P6，有效容积满足升压站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油100%不外排的需求。

输电线路不涉及输变电工程中存在的环境风险。

8  环境影响评价结论

本项目的建设符合当地生态环境规划，符合当地电网规划，符合黄冈市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合湖北省主体功能区划和湖北省生态功能区划。在设计、施工和运营阶段均采取了一系列的环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护措施后，从环境保护的角度而言，本工程是可行的。

	环境影响评价审批意见

黄冈市生态环境局于2025年12月12日以《关于孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MWp渔光互补光伏发电项目110kV送出线路工程环境影响报告表的批复》（黄冈审〔2025〕143号）对本工程环评予以批复。具体批复意见如下：

一、项目基本情况

本项目线路位于湖北省黄冈市黄梅县蔡山镇、濯港镇，主要建设内容及规模为：建设一座110kV升压站，一条110kV送出线路以及在白湖变内建设一个110kV间隔，线路路径长10.719km.工程总投资为1368.1万元，其中环保投资79万元，占总投资比例为5.77%。。

二、审批意见

项目符合国家产业政策及建设规划，在落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，项目对环境的影响可以控制在国家规定的相关标准和限值之内。因此，我局同意你公司按照报告表所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及环境保护措施进行项目建设。

三、在项目运行过程中要重点做好以下环保工作:

（一）建立完善的环境管理和监测制度，确保工程周边区域工频电场强度、工频磁感应强度达到《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的相应限值要求。

（二）落实噪声污染防治措施。优先使用低噪声施工工艺和设备，合理安排施工时间，依法限制夜间施工活动；加强运营期变电站噪声控制，站内优选低噪声设备，确保变电站运行期厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求。

（三）落实固体废物污染防治措施。施工过程中产生的生活垃圾和建筑垃圾应分类堆放，及时进行清理。运行期间产生的废变压器油和废铅酸蓄电池等危险废物须交由具有危险废物处理资质的单位进行妥善处置。

（四）落实环境风险防控措施。变电站内事故油池有效容积应满足单台最大油量主变事故状态下变压器油100%不外排的风险防范要求。定期维护事故油池处置系统，防止变压器油对土壤造成污染。

四、严格执行建设项目环境保护"三同时"制度。项目竣工后，建设单位应当按规定开展自主环境保护竣工验收，验收合格后，项目方可投入正式使用。

五、你公司应在收到本批复20个工作日内，将批准后的环境影响评价文件送至黄冈市生态环境局黄梅县分局，并按规定接受生态环境部门的监督检查。




表6  环境保护设施、环境保护措施执行情况（附照片）

	阶段
	影响类别
	环境影响报告表中要求的环境保护设施、环境保护措施
	环境保护设施、环境保护措施落实情况，相关要求未落实原因

	施

工

期
	生态影响
	一般区域生态保护措施：

1、土地占用保护措施

（1）施工活动应尽量限制在用地红线范围内，严禁计划外占地。
（2）对施工散状物料、土方、建筑垃圾等临时堆存点做好资源化管理，按水保方案要求做好水土保持措施。
（3）优化施工方案，减少临时占地，占地区域用彩条布、钢板等隔离，减缓对区域植被、土壤的扰动和破坏。
（4）施工临时道路，应避让树木，减少林木砍伐，避免硬化。施工扰动区域工程施工结束后，应及时清理施工现场，进行土地整治、复垦与植被恢复。
（5）人抬道路运输物料及设备过程中应禁止以下行为：剥损树皮、攀树折枝；借用树干做支撑物或者倚树搭棚；在树上刻划、敲钉、悬挂或者缠绕物品；损坏树木的支撑、围护设施等相关保护设施；尽量避让树木，减少林木砍伐。施工结束后，及时清理人抬道路，进行土地整治、复垦与植被恢复。
2、植被保护措施

（1）输电线路塔基施工时，建设单位应划定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏。

（2）统筹规划施工布置，减少施工临时占地，并尽可能选择植被稀疏处，并禁止施工人员随意砍伐施工场地外的林木。

（3）按设计要求施工，减少开挖土石方量，减少建筑垃圾量的产生，

及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被。架空线路基础开挖产生的余土分别在各线路征地范围内就地回填压实，并及时进行植被恢复。

3、野生动物保护措施

（1）加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为。

（2）采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。

（3）尽量利用原有田间道路、机耕路等现有道路作为施工道路，减小施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏范围和强度。

（4）施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生境。
	已落实。

一般区域生态保护措施：

1、土地占用保护措施：
（1）经调查，施工期间严格划定了施工作业范围，减小了施工活动的占地范围。
（2）经调查，施工期间对施工散状物料、土方、建筑垃圾等临时堆存点做好了资源化管理，并落实了相应的水土保持措施。
（3）经调查，施工期间对施工场地布置进行了优化，减少了临时占地；同时占地区域用彩条布、钢板等进行了隔离，减缓了对区域植被、土壤的扰动和破坏。
（4）经现场调查，施工临时道路尽量利用了已有田间小道进行设置；施工单位在施工结束后及时对塔基施工迹地进行了清理，并采取了土地整治、复垦与植被恢复措施，线路沿线施工临时占地区域植被恢复情况良好。
（5）经现场调查，本项目施工过程中设置人抬道路及物料运输过程中未破坏沿线植被，施工单位在施工结束后及时对塔基施工迹地进行了清理，并采取了土地整治、复垦与植被恢复措施，线路沿线施工临时占地区域植被恢复情况良好。
2、植被保护措施

（1）经调查，施工期间严格划定了施工作业范围，减轻了对塔基周边植被的占压。

（2）经调查，施工单位在施工期间合理设置了施工临时占地，选择了植被较为稀疏的位置，同时加强了对施工人员的管理，施工期间未出现施工人员随意砍伐施工场地外林木的现象。

（3）经调查，线路沿线塔基施工过程中回填余土在塔基区域进行了回填压实并采取了植被恢复措施，各塔基区域植被恢复情况良好。

3、野生动物保护措施

（1）经调查，施工单位在施工期间加强了对施工人员的环境保护教育，提高了施工人员和相关管理人员的环保意识，施工期间未发生施工人员随意捕杀野生动物的情况。

（2）经调查，施工单位优选了低噪声施工设备，高噪声施工活动避开了午间及晨昏进行施工，减轻了施工噪声对野生动物的惊扰。

（3）经调查，施工期间尽量利用原有田间道路、机耕路等现有道路进行了物料运输，减轻了施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏。

（4）经现场调查，线路沿线施工扰动区域及临时占地区域野生动物生境恢复情况良好。

	
	污染影响
	大气环境：

（1）施工单位应当制定和实施防尘抑尘方案，建设单位应对施工单位进行监管。

（2）施工散状物料、土方、建筑垃圾等临时堆存的易产尘堆体要合理堆放，采取洒水降尘、覆盖措施、围挡等抑尘措施。

（3）施工车辆应采取除泥，冲洗等除尘措施后方可驶出工地。

（4）施工单位应加强施工期的环境管理，文明施工。

（5）施工过程严禁焚烧垃圾。

（6）未开工或者停工时，建设单位应对裸露地面进行覆盖或者简易绿化，超过3个月未恢复建设，应进行绿化、铺装或覆盖。
	已落实。

（1）经调查，施工单位在施工开始前制定了防尘抑尘方案并在施工过程中进行了严格落实，减轻了施工扬尘对沿线大气环境的影响。

（2）经调查，施工单位对散状物料、土方、建筑垃圾等临时堆存的易产尘堆体进行了合理遮盖并进行了洒水降尘，减少了物料堆放过程中的扬尘产生量。

（3）经调查，施工单位定期对施工运输车辆进行了除泥、冲洗等除尘措施。
（4）经调查，施工单位在施工期间加强了对施工现场的环境管理，做到了文明施工。
（5）经调查，施工单位在施工期间未在施工现场焚烧垃圾。
（6）经调查，施工单位在施工结束后及时对施工迹地进行了清理并选取乡土物种进行了植被恢复，线路沿线施工临时占地植被恢复情况良好。

	
	
	水环境：

（1）输电线路施工人员污水依托附近公共设施。

（2）施工期间严禁向水体倾倒固体废物。

（3）施工期间加强对含油设施（包括车辆和施工设备）的管理，避免油类物质进入附近水体，同时严禁在周边水体或其附近冲洗含油器械及车辆。

（4）输电线路塔基施工时尽可能采用商品混凝土，如需在施工现场拌合混凝土，应对砂、石料冲洗废水进行处置和循环使用，严禁排入附近沟渠。
	已落实。

（1）经调查，线路施工人员产生的生活污水纳入了当地居民已有生活污水收集处理系统。
（2）经调查，施工单位在施工期间加强了对施工人员及施工现场的管理，施工期间未发生向水体倾倒固体废弃物的事件。
（3）经调查，施工单位在施工期间加强了含油设施的管理，施工期间未发生在水体附近冲洗含油器械及车辆导致油类物质进入附近水体，从而污染水体的现象。
（4）经调查，塔基混凝土浇筑施工过程中尽量采用了人工拌和，基本无施工废水产生。

	
	
	声环境：

固定声源噪声控制措施：

（1）合理安排高噪声机械使用时间，避免在中午期间进行高噪声施工作业。

（2）尽量采用较先进、噪声较低的施工设备；对噪声较大的施工机械采取适当的隔声措施，离居民点较近的一侧施工区域应设置围障。

（3）对动力机械设备定期进行维修和养护，使其保持良好的运行工况，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。

（4）运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。建设单位在施工期应严格控制噪声源，不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所列标准值。

交通运输噪声控制措施：

（1）尽量采用低噪声机械设备，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。

（2）本工程施工噪声影响主要体现在进场道路交通噪声对沿线居民的影响。夜间施工噪声较大，对敏感点影响明显，因此夜间（22：00~6：00）不施工，不存在夜间施工噪声影响，可以保证敏感点居民夜间睡眠所需的声环境质量。午休时间（中午12：00~1：30）应暂停作业，避免影响附近居民的午间休息。

（3）利用进场道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，且不在午休时间运输。在途经居民敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛。

（4）施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，争取得到当地群众的理解和支持，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。
	已落实。

固定声源噪声控制措施：

（1）经调查，施工单位合理安排了施工作业时间，高噪声施工作业避开了午间及晨昏。

（2）经调查，施工单位优选了低噪声施工设备，并在距离居民点较近的塔基施工期间按需在施工区域周边设置了临时围挡，减轻了施工噪声对沿线声环境的影响。

（3）经调查，施工单位在施工期间加强了对动力机械设备的维护和养护，使其始终保持良好的运行工况，减少了因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。

（4）经调查，施工单位在施工期间加强了对运输车辆的管理，物料运输沿指定线路进行，在经过居民区时采取了降低车速、控制鸣笛等噪声控制措施；经走访当地居民，施工期间未发生噪声扰民事件。

交通运输噪声控制措施：

（1）经调查，施工单位在施工期间加强了对施工运输车辆的维护和养护，使其始终保持良好的运行工况，避免了因设备故障而导致噪声增强现象的发生。

（2）经调查，施工单位在施工期间合理安排了施工物料运输时间，大规模的物料运输避免了在午间及晨昏进行，且未在夜间进行物料运输作业，减轻了施工运输噪声对沿线居民的影响。
（3）经调查，施工单位在施工期间合理安排了施工物料运输时间，大规模的物料运输避免了在午间及晨昏进行，且未在夜间进行物料运输作业，在经过居民区时采取了降低车速、控制鸣笛等噪声控制措施，减轻了施工运输噪声对沿线居民的影响
（4）经走访当地居民，本项目施工期间未发生噪声事件，建设单位亦未收到噪声扰民投诉。

	
	
	固体废物：

（1）架空线路基础开挖产生的余土分别在各线路征地范围内就地回填压实，同时在表面进行绿化恢复。

（2）明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集存放，并采取必要的防护措施（防雨、防飞扬等）。施工人员生活垃圾集中收置于指定地点，并定期由专人清运至环卫部门指定处理地点；建筑垃圾应集中收集，不得随意丢弃在征地范围外，收集后定期清运综合利用或安全处置，避免长期堆放。

（3）施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。
	已落实。

（1）经调查，施工单位在线路塔基土石方开挖过程中尽量做到了挖填平衡，杆塔基础回填多余土方在塔基区域进行了平整压实并播撒草籽进行了植被恢复。

（2）经调查，施工单位在施工期间对建筑垃圾进行了分类收集、集中堆放，并采取了必要的防护措施，同时定期清运综合利用或进行了安全处置，避免了长期堆放；施工人员产生的生活垃圾纳入了当地居民原有生活垃圾收集处理系统。

（3）经调查，施工单位在施工结束后及时对施工迹地进行了清理，做到了“工完、料尽、场地清”，线路沿线施工场地未发现固体废弃物遗留。



	环境保护设施调试期
	生态影响
	1、减缓措施

（1）加强线路运行期的生态管理，对线路运行操作、维修人员，应加强环境保护意识教育，爱护项目沿线的一草一木，禁止对沿线生态系统和自然景观的破坏，并制定巡线生态保护方案。

（2）监测输电线路的运行安全，降低和防止各类事故发生。

（3）检修人员生活产生的固体废弃物与废水，在检修完成后带离集中处理。

2、管理措施

（1）建立生态环境现状数据档案及生态信息网络，并定期向当地生态环境行政主管部门汇报。

（2）不定期地巡查线路各段，制定合理的巡护路线，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。

（3）协调配合上级生态环境部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

（4）加强巡护人员生态保护意识，制定适当的奖惩制度，杜绝肆意破坏区域内生态环境的现象发生。

（5）加强线路巡护，及时进行维修，杜绝安全隐患，以防电力事故的发生导致当地生态环境遭到严重破坏。

（6）运行期线路维护产生的废弃物，应及时处理，避免生态环境的破坏。
	已落实。

1、减缓措施

（1）经调查，运行管理单位在环境保护设施调试期间加强了对线路运行操作、维修人员环境保护意识的教育，提高了运检人员的环保意识，并制定了巡线生态保护方案，减轻了项目运行过程中对沿线生态系统和自然景观的破坏。
（2）经调查，运行管理单位在环境保护设施调试期间加强了对输电线路运行安全的监测，降低和防止了各类事故的发生。
（3）经调查，新建线路运行期间无固体废物及废污水产生。
2、管理措施

（1）经调查，运行管理部门在线路运行期间建立了生态环境现状数据档案及生态信息网络，并定期向当地生态环境行政主管部门进行了汇报。
（2）经调查，运行管理单位在环境保护设施调试期不定期对线路进行了巡检并制定了合理的巡护路线，减轻了线路巡检过程中对沿线生态环境的破坏。
（3）经调查，运行管理单位在环境保护设施调试期配合上级生态环境部门进行了环境调查、生态调查等活动。
（4）经调查，运行管理单位在环境保护设施调试期加强了对巡护人员的环保培训，提高了巡护人员的生态保护意识，制定了适当的奖惩制度，环境保护设施调试期未发生肆意破坏区域内生态环境的现象。
（5）经调查，运行管理单位在环境保护设施调试期加强了线路巡护，期间未发生因电力事故导致当地生态环境遭到破坏的事件。
（6）经调查，运行管理单位在环境保护设施调试期对线路期间产生的固体废物及时进行了处理，未对外环境产生污染影响。

	
	污染影响
	电磁环境：

（1）所采用的电磁环境保护措施主要包括在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环（或罩），以控制导体、瓷件表面的电场分布和强弱，避免或减少电晕放电。

（2）在满足经济技术的条件下选用低辐射设备，对于工程中所使用的金属附件，如吊夹、保护环、保护角、垫片和接头等，确定合理的外形和尺寸，以避免出现高电位梯度点，所有的边、角都应挫圆，螺栓头也打圆或屏蔽，避免存在尖角和凸出物；使用设计合理的绝缘子，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。在安装高压设备时，保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件尽可能接地或连接导线电位。

（3）线路选择时已避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。

（4）合理选择导线截面积，降低线路的电晕。
	已落实。

（1）经调查，新建线路在设备的高压导电部件上设置了不同形状和数量的均压环（或罩），以控制导体、瓷件表面的电场分布和强弱，减少了电晕放电。
（2）经调查，建设单位在设备选型过程中，在满足经济技术的条件下选用了低辐射设备，对于工程中所使用的金属附件，如吊夹、保护环、保护角、垫片和接头等，确定了合理的外形和尺寸，以避免出现高电位梯度点，所有的边、角都进行了挫圆处理，螺栓头也进行了打圆或屏蔽处理，避免存在尖角和凸出物；选用了设计合理的绝缘子，尽量使用了能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。在安装高压设备时，对所有的固定螺栓都进行了可靠拧紧，导电元件尽可能进行了接地或连接导线电位。
（3）经调查，新建线路路径选线时尽量避让了沿线敏感点。
（4）经调查，建设单位在设备选型过程中合理选择了导线截面积，降低了线路的电晕放电噪声。

	
	
	声环境：

运行期做好设施的维护和运行管理，定期开展声环境监测，确保输电线路沿线的声环境保护目标处的声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准限值要求。
	已落实。

经调查，运行管理单位在环境保护设施调试期加强了对相关设施的维护和运行管理，同时委托武汉珺腾检测技术有限公司对线路沿线声环境进行了监测；经现场监测，输电线路沿线声环境敏感目标处的昼间噪声监测值范围为47dB（A），夜间噪声监测值范围为40dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

	
	
	水环境：

输电线路运行期无废污水产生，不会对附近水环境产生影响。线路巡检人员在巡检及检修过程中的少量生活污水利用线路沿线居民房屋内设施处理。
	已落实。

经调查，本项目升压站生活污水经化粪池、一体式污水处理设备处理后用于周边农田灌溉，不外排。环境保护设施调试期线路巡检人员产生的生活污水利用沿线居民房屋已有生活污水处理设施进行了收集处理，未外排。

	
	
	固体废物：

输电线路检修时更换的金具、绝缘子串等交由电力公司物资部门进行处置；

项目运行期运检人员产生的生活垃圾经升压站内设置的生活垃圾收集装置集中收集后交由当地环卫部门定期清运；本项目运营期检修产生的废润滑油、主变发生事故时产生的废变压器油暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。
	已落实。

经调查，运行管理单位在环境保护设施调试期对输电线路检修时更换的金具、绝缘子串等由物资部门进行了回收处置；巡检人员产生的生活垃圾纳入了当地居民原有生活垃圾收集处理系统。

已建设危废暂存间，运营期检修产生的废润滑油、废铅酸蓄电池暂存于危废暂存间内，交由有资质单位处置。

	阶段
	影响类别
	环评批复文件中要求的环境保护设施、环境保护措施
	环境保护设施、环境保护措施落实情况，相关要求未落实原因

	施工期
	生态影响
	优化选址选线，按照生态优先的原则，有效避让环境敏感区，降低对环境敏感区域的不良影响。项目部分线路无法避让的风景名胜区和生态红线，须严格按照相关法律法规、相关政策文件要求落实生态环境保护措施。
	已落实。

经调查，本项目升压站、输电线路优化了选址，尽量避让了环境敏感区，降低了对环境敏感区域的不良影响；同时，施工单位在施工期间严格按照相关法律法规、相关政策文件要求落实了各项生态环境保护措施，线路沿线生态恢复情况良好。

	
	污染影响
	加强施工期间的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏。施工垃圾、弃渣和污水应集中、妥善处置，尽量减少对地表扰动，施工结束后，应及时恢复临时占地的植被和使用功能，防止水土流失。
	已落实。

经调查，施工单位对施工过程中加强了环境管理和监控工作，严格落实了各项生态保护和污染防治措施，减少了对土地的占用和植被的破坏；施工过程中产生的垃圾、弃渣和污水均集中进行了妥善处置，施工期间未对外环境产生污染影响；在施工结束后及时对临时占地进行了植被恢复，减轻了施工过程中的水土流失影响。

	环境保护设施调试期
	生态影响
	/
	/

	
	污染影响
	电磁环境：

严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。
	已落实。

架空输电线路：根据监测结果可知，本项目25#-26#塔杆之间架空线路断面监测点电场强度监测值范围为174.270~5772.680V/m，最大值出现在距东南侧边导线地面投影5m；工频磁感应强度监测值范围为3.046μT~8.027μT，最大值出现在东南侧边导线地面投影处；满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中，50Hz频率下，架空输电线路下的耕地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所的电场强度控制限值为10kV/m标准要求，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT的标准要求。

电缆输电线路：根据监测结果可知，本项目36#-37#塔杆之间电缆线路中心处断面监测点电场强度监测值范围为2.917~4.296V/m，最大值出现在距管廊南侧边缘5m处；工频磁感应强度监测值范围为0.558μT~0.754μT，最大值出现在管廊中心上方；满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中，50Hz频率下，工频电场强度的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT的标准要求

	其他
	本批复下达之日五年内未开工建设，其环评文件应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采取的环境保护措施发生重大变化时，应当重新报批项目的环评文件。
	已落实。

经对照原环境保护部办公厅文件《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射〔2016〕84号），本项目未发生重大变动。

	
	项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目竣工后，须按规定程序自主开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可投入运行。
	已落实。

经调查，本项目实施过程中严格落实了配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度及各项环境保护措施。目前，建设单位已委托武汉珺腾检测技术有限公司、武汉舍鱼环境与健康检测评价有限公司开展本项目的竣工环境保护验收调查工作。

	[image: image3.png]



送出线路1#塔现状照片
	[image: image4.png]



送出线路2#塔现状照片
	[image: image5.png]



送出线路3#塔现状照片

	[image: image6.png]



送出线路4#塔现状照片
	[image: image7.png]



送出线路5#塔现状照片
	[image: image8.png]



送出线路6#塔现状照片

	[image: image9.png]



送出线路7#塔现状照片
	[image: image10.png]



送出线路8#塔现状照片
	[image: image11.png]



送出线路9#塔现状照片

	[image: image12.png]



送出线路10#塔现状照片
	[image: image13.png]



送出线路11#塔现状照片
	[image: image14.png]



送出线路12#塔现状照片

	[image: image15.png]



送出线路13#塔现状照片
	[image: image16.png]



送出线路14#塔现状照片
	[image: image17.png]



送出线路15#塔现状照片

	[image: image18.png]



送出线路17#塔现状照片
	[image: image19.png]



送出线路18#塔现状照片
	[image: image20.png]



送出线路19#塔现状照片

	[image: image21.png]



送出线路20#塔现状照片
	[image: image22.png]



送出线路21#塔现状照片
	[image: image23.png]



送出线路22#塔现状照片

	[image: image24.png]



110kV沿农线23#塔植被恢复情况
	[image: image25.png]



送出线路24#塔现状照片
	[image: image26.png]



送出线路25#塔现状照片

	[image: image27.png]



送出线路26#塔现状照片
	[image: image28.png]



送出线路27#塔现状照片
	[image: image29.png]



送出线路28#塔现状照片

	[image: image30.png]



送出线路29#塔现状照片
	[image: image31.png]



送出线路30#塔现状照片
	[image: image32.png]



送出线路31#塔现状照片

	[image: image33.png]



送出线路32#塔现状照片
	[image: image34.png]



送出线路33#塔现状照片
	[image: image35.png]



送出线路34#塔现状照片

	[image: image36.png]



送出线路35#塔现状照片
	[image: image37.png]



送出线路36#塔现状照片
	[image: image38.png]



36#塔与37#塔中间电缆线进入地下照片

	[image: image39.png]



送出线路37#塔现状照片
	[image: image40.png]



送出线路38#塔现状照片
	[image: image41.png]



送出线路39#塔现状照片

	[image: image42.png]



电缆线路上方生态恢复情况
	[image: image43.png]



电缆线上方生态恢复情况
	[image: image44.png]



升压站周边生态恢复情况

	图3  塔杆现状照片


表7  电磁环境、声环境监测（附监测点位图）
	电磁环境监测

	监测因子及监测频次

1  监测因子

工频电场、工频磁场

2  监测频次

确定的各监测点位昼间测量一次。

	监测方法及监测布点

1  监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）

2  监测布点

（1）监测布点原则

①输电线路：架空输电线路检测断面选择在地势平坦，远离树木，没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。单回线路应以弧垂最低位置处中相导线对地投影点为起点，监测点应均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上，监测点间距一般为5m，顺序测至距离边导线对地投影外50m处为止；同塔双回线路应以弧垂最低位置处线路中心对地投影点为起点，监测点应均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上，监测点间距一般为5m，顺序测至距离边导线对地投影外50m处为止；在测量最大值时，两相邻监测点的距离应不大于1m。

②环境敏感目标：输电线路跨越的电磁环境敏感目标均应进行监测，其他电磁环境敏感目标按有代表性原则进行监测。在建（构）筑物外监测，应选择在建筑物靠近输变电工程的一侧，且距离建筑物不小于1m处布点；在建（构）筑物内监测，应在距离墙壁或其他固定物体1.5m外的区域处布点，如不能满足上述距离要求，则取房屋立足平面中心位置作为监测点，但监测点与周围固定物体（如墙壁）间的距离不小于1m；在建（构）筑物的阳台或平台监测，应在距离墙壁或其他固定物体（如护栏） 1.5m 外的区域布点，如不能满足上述距离要求，则取阳台或平台立足平面中心位置作为监测点。

（2）具体监测点位

①升压站、输电线路
本次验收在升压站围墙四周外5m各设置1个监测点，在25#-26#塔杆之间架空线路中间设置1个断面监测点、在36#-37#塔杆之间电缆线路中心处设置1个断面监测点。

②环境敏感目标

在本项目输电线路沿线电磁环境敏感目标处共布设1处监测点，监测点距地面高度1.5m。

表10 本项目电磁环境监测点位一览表

测点编号

测点名称

监测项目

监测时间
升压站

DC 1

升压站东侧围墙外5m
电场强度、工频磁感应强度

2025.12.30

DC 2

升压站南侧围墙外5m
电场强度、工频磁感应强度

DC 3

升压站西侧围墙外5m
电场强度、工频磁感应强度

DC 4

升压站北侧围墙外5m
电场强度、工频磁感应强度

输电线路断面监测及居民点

DC 5

25#-26#塔杆之间架空线路断面监测点

线路中线地面投影处

电场强度、工频磁感应强度

2025.12.30

DC 6

东南侧边导线地面投影处

DC 7

距东南侧边导线地面投影5m

DC 8

距东南侧边导线地面投影10m

DC 9

距东南侧边导线地面投影15m

DC 10

距东南侧边导线地面投影20m

DC 11

距东南侧边导线地面投影25m

DC 12

距东南侧边导线地面投影30m

DC 13

距东南侧边导线地面投影35m

DC 14

距东南侧边导线地面投影40m

DC 15

距东南侧边导线地面投影45m

DC 16

距东南侧边导线地面投影50m

DC 17

36#-37#塔杆之间电缆线路中心处断面监测点

管廊中心上方

电场强度、工频磁感应强度

2025.12.30

DC 18

管廊南侧边缘

DC 19

管廊南侧边缘1m处

DC 20

管廊南侧边缘2m处

DC 21

管廊南侧边缘3m处

DC 22

管廊南侧边缘4m处

DC 23

管廊南侧边缘5m处

DC 24

帅家墩居民点

电场强度、工频磁感应强度



	本项目电磁监测点位示意图见图4-图7。
[image: image45.png]=l

Lk
BN





图4  本项目监测点位示意图（升压站厂界外5m）

[image: image46.png]#.DC5-DC16

%





图5  本项目监测点位示意图（25#-26#塔杆之间架空线路断面监测点）[image: image47.png]DC17-DC23





图6  本项目监测点位示意图（36#-37#塔杆之间电缆线路中心处断面监测点）

[image: image48.png]



图7  本项目监测点位示意图（帅家墩）

	监测单位、监测时间、监测环境条件

1  监测单位

武汉舍鱼环境与健康检测评价有限公司

2  监测时间

2025年12月30日

3  监测环境条件

表11  监测期间天气情况

日期
天气
湿度（%RH）
风速（m/s）

2025.12.30
阴
53-69
1.5-3.3


	监测仪器及工况

1  监测仪器

表12  电磁环境测量仪器一览表

仪器设备

仪器编号

校准有效期

校准证书编号

校准单位

工频电磁辐射分析仪

EH400X/C109AL0000030

2026.8.28

JECZ JD202508A023002

中国电子科技集团公司第三十六研究所计量测试中心

2  监测工况

现场监测期间，输电线路均运行正常，运行电压达到设计额定电压等级，满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）中验收工况要求。

表13  监测期间运行工况

项目

内容

监测时间

电压（kV）

电流（A）

有功（MW）

无功（Mvar）

输电线路

2025.12.30

12:00-24:00

116.08-119.56

1.74-154.13

-0.39-31.71

-2.5-2.15



	监测结果分析

表14  工频电场强度、工频磁感应强度监测结果

测点编号

监测点位

工频电场强度（V/m）

工频磁感应强度（μT）

DC 1
升压站东侧围墙外5m
187.821

5.380

DC 2
升压站南侧围墙外5m
4.055

4.174

DC 3
升压站西侧围墙外5m
7.294

1.986

DC 4
升压站北侧围墙外5m
57.182

4.993

DC 5
25#-26#塔杆之间架空线路断面监测点
线路中线地面投影处
3857.334

7.630

DC 6
东南侧边导线地面投影处
5703.591

8.027

DC 7
距东南侧边导线地面投影5m
5772.680

7.423

DC 8
距东南侧边导线地面投影10m
2705.438

6.749

DC 9
距东南侧边导线地面投影15m
1763.043

6.176

DC 10
距东南侧边导线地面投影20m
885.580

4.532

DC 11
距东南侧边导线地面投影25m
641.209

4.864

DC 12
距东南侧边导线地面投影30m
471.935

3.923

DC 13
距东南侧边导线地面投影35m
364.344

4.683

DC 14
距东南侧边导线地面投影40m
289.114

3.158

DC 15
距东南侧边导线地面投影45m
209.969

3.061

DC 16
距东南侧边导线地面投影50m
174.270

3.468

DC 17
36#-37#塔杆之间电缆线路中心处断面监测点
管廊中心上方

3.531

0.754

DC 18
管廊南侧边缘

3.358

0.735

DC 19
管廊南侧边缘1m处

3.631

0.733

DC 20
管廊南侧边缘2m处

4.003

0.629

DC 21
管廊南侧边缘3m处

3.417

0.573

DC 22
管廊南侧边缘4m处

2.917

0.676

DC 23
管廊南侧边缘5m处

4.296

0.558

DC 24
帅家墩居民点

4.036

0.814

监测结果及分析：

升压站：根据监测结果可知，本工程升压站厂界四周外工频电场强度监测值范围为4.055V/m~187.821V/m，工频磁感应强度监测值范围为1.986μT~5.380μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中，50Hz频率下，工频电场强度的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT的标准要求。

架空输电线路：根据监测结果可知，本项目25#-26#塔杆之间架空线路断面监测点电场强度监测值范围为174.270~5772.680V/m，最大值出现在距东南侧边导线地面投影5m；工频磁感应强度监测值范围为3.046μT~8.027μT，最大值出现在东南侧边导线地面投影处；满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中，50Hz频率下，架空输电线路下的耕地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所的电场强度控制限值为10kV/m标准要求，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT的标准要求。

电缆输电线路：根据监测结果可知，本项目36#-37#塔杆之间电缆线路中心处断面监测点电场强度监测值范围为2.917~4.296V/m，最大值出现在距管廊南侧边缘5m处；工频磁感应强度监测值范围为0.558μT~0.754μT，最大值出现在管廊中心上方；满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中，50Hz频率下，工频电场强度的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT的标准要求。

环境敏感目标：根据监测结果可知，本工程敏感点电磁环境敏感目标处工频电场强度监测值范围为4.036V/m，工频磁感应强度监测值范围为0.814μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中，50Hz频率下，工频电场强度的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT的标准要求。

	声环境监测

	监测因子及监测频次

1、监测因子

等效连续A声级

2、监测频次

昼间、夜间各一次

	监测方法及监测布点

1、监测方法

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2、监测布点

（1）监测布点原则

在噪声敏感建筑物外，距墙壁或窗户1m处，距地面高度1.2m以上。

（2）具体监测点位

在升压站厂界四周外1m各布设1个噪声监测点，在输电线路沿线声环境敏感目标处帅家墩居民点布置1个声环境监测点位，测点距地面高度1.2m。

表15  声环境监测点位一览表

测点编号

测点名称

监测项目

监测时间

N1

升压站东侧围墙外1m
等效声级

昼、夜间监测时间均为2025.12.24

N2

升压站南侧围墙外1m
等效声级

N3

升压站西侧围墙外1m
等效声级

N4

升压站北侧围墙外1m
等效声级

N5

帅家墩居民点
等效声级

本项目电磁监测点位示意图见图8-图9。

[image: image49.png]50m:

AN4
AN2




图8  本项目噪声监测点位示意图（N1-N4）
[image: image50.png]



图9  本项目噪声监测点位示意图（N5）

	监测单位、监测时间、监测环境条件

1  监测单位

武汉珺腾检测技术有限公司

2  监测时间

2025年12月24日。
3  监测环境条件

表16  监测期间天气情况

日期
天气
风向

风速（m/s）

2025.12.24
阴
北

2.5


	监测仪器

表17  声环境测量仪器一览表

仪器设备

仪器编号

校准日期

校准设备名称及型号
AWA5688

多功能声级计

JTTX-069

2025.12.24

AWA6022A 声校准器（JTTX-070）



	监测结果分析

表18  噪声监测结果   单位：dB（A）

测点

编号

监测点位

昼间测量值

夜间测量值

N1
升压站东侧围墙外1m
49

43

N2
升压站南侧围墙外1m
48

43

N3
升压站西侧围墙外1m
50

42

N4
升压站北侧围墙外1m
48

41

N5
帅家墩居民点
47

40

监测结果及分析：

升压站厂界四周外昼间噪声监测值范围为48dB（A）~50dB（A），夜间噪声检测值范围为41dB（A）~43dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。敏感点帅家墩居民点噪声监测值范围为47dB（A），夜间噪声检测值范围为40dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求




表8  环境影响调查

	施工期

	生态影响

本项目对生态环境的影响主要是线路的施工活动造成的地面扰动、植被破坏和对野生动植物的影响，从而影响区域物种（分布范围、种群数量、种群结构）、生物群落（物种组成、群落结构）、生物多样性、生态系统（水土保持功能、水源涵养功能）以及对生态保护目标的影响。

经现场调查及核实相关资料，项目施工期对沿线生态环境的影响具体如下。

1.1  对生态系统的影响

经现场调查，本项目总占地面积小，升压站区、塔基及临时占地区域分散，未对线路沿线各生态系统造成连续占用，对各生态系统面积影响小，也不会改变评价区内生态系统类型，因此工程建设期间对线路沿线生态系统组成格局基本无影响。

本项目建设后未对生态系统组成成分的完整性造成影响，生态系统总体的组织结构仍然完整，微小区域的侵占和干扰不会导致整个生态系统功能的崩溃，且生态系统仍然具有良好的自我调控能力，健康程度良好。因此，项目施工对生态系统的影响极小。

1.2  对植物的影响
（1）工程占地的影响

本项目升压站区总占地10067m2，其中永久占地5567m2，临时占地4500m2。送出线路总占地8050m2，其中永久占地1950m2，临时占地6100m2。

占地面积较小，项目建设对评价区植被面积的改变极小。塔基永久占地改变土地性质，原有植被将遭到破坏，但本项目线路塔基永久占地面积小，且呈点状分散布置，因此永久占地对区域植被的破坏程度有限；临时占地在一定程度上会对区域植被造成破坏，但临时占地时间短，根据工程施工总结报告，施工单位在施工前进行了表土剥离、草皮剥离，并在施工结束后及时采取了土地整治、播撒草籽等措施进行植被恢复，有效降低了对植被的破坏程度。

（2）对植被生物多样性的影响

经调查，施工单位在施工结束后对施工迹地进行了清理并对施工临时占地可绿化区域采取了相应的植被恢复措施，施工期对植被造成的破坏正在逐步恢复，且由于工程永久和临时占地的生境具有一定的可替代性，部分土地利用性质的改变不会引起植物物种生境的消失，因此本工程建设不会导致分布在该地块的物种消失；同时，新建线路塔基呈点位间隔布置，施工点分散，单塔占地面积较小，且施工临时占地和施工便道占地面积均较小且分散，不会造成大面积植被破坏，不会对当地自然植被产生切割影响，不会改变区域生态系统的稳定性，因此工程施工对植被生物多样性的影响较小。

（3）对区域重要物种的影响

经调查，施工单位在施工期间对施工人员加强了有关环境保护法律法规、野生植物保护知识的宣传教育，施工期间线路沿线区域未发现重点保护野生植物及古树名木，施工期间未发生因施工活动导致国家重点保护野生动植物和古树名木、当地特有种等重点保护植物被破坏的情况。

调查结果表明，施工结束后项目所在区域内植被得到有效恢复。

（4）施工活动对植被的影响

经调查，施工单位在施工期间加强了对施工人员的管理，严格限定了施工作业范围，减少了对施工范围外植被的占压；升压站、塔基混凝土拌和尽量采用了人工拌和的方式，基本无施工废水产生，灌注桩基础施工产生的废水经处理后进行了回用，施工人员产生的生活污水纳入了当地居民原有生活污水收集处理系统；施工人员产生的生活垃圾纳入了当地居民原有生活垃圾收集处理系统，塔基基础施工做到了挖填平衡，无永久弃方产生；同时，施工单位在施工结束后及时对施工迹地进行了清理并选取乡土物种进行了植被恢复。综上所述，项目施工期间产生的各项污染物均得到了合理处置，未对外环境产生污染影响，且施工期间对沿线植被产生的影响亦逐步恢复。

1.3  对陆生动物的影响

（1）对动物及动物多样性的影响
经调查，施工单位在施工过程中严格控制了施工作业范围，减少了对周边植被的占压，减轻了施工占地对小型陆生野生动物生境的破坏，且施工单位严格落实了各项生态保护措施，工程施工期对陆生野生动物生境的影响正逐步恢复；项目施工期间混凝土浇筑采用了现场人工拌合的方式，基本无施工废水产生；施工人员的生活污水及生活垃圾纳入了当地居民原有生活污水及生活垃圾收集处理系统，均未外排；塔基开挖产生的回填余土在塔基区域进行了平整压实并采取了相应的植被恢复措施，施工期产生的废污水及固体废物均得到了合理处置，未对外环境产生污染影响从而破坏线路沿线野生动物的生境；同时，线路沿线区域相似生境较多且野生动物均具有较强的迁移能力和躲避干扰的能力，施工期沿线野生动物可转移到附近相似的生境中，施工结束后随着沿线生态环境的逐步恢复，野生动物的生境亦将逐步恢复，野生动物可回归原有生境。因此，项目的施工活动对野生动物的种类及数量影响较小。

经调查，施工单位在施工期间加强了有关环境保护法律法规、野生动物保护知识的宣传教育，提高了施工人员的环保意识，同时加强了对施工人员的管理，施工期间未发生施工人员伤害或者非法捕猎野生动物的事件。

对两栖类的影响：经调查，两栖类主要栖息于水域，主要为分布在线路沿线的小坑塘、水洼、农田和溪流中。施工单位在施工期间严格落实了各项生态保护措施，施工人员及施工活动对两栖类产生的影响极小。

对爬行类的影响：经调查，工程施工期对爬行类的影响主要发生在塔基土石方工程和布线施工区域，施工扰动和噪声会使爬行类迁移至周围相似生境，但由于单个塔基施工时间短，随着施工结束影响亦消失，爬行类又可以回到原生境，因此工程施工对其影响较小。

对鸟类的影响：经调查，由于鸟类具有飞翔能力，对周边噪声干扰警觉，可以通过短距离的迁移来避免工程施工对其造成伤害，施工结束后，大部分鸟类仍可重新迁回。因此，本工程的建设对鸟类的长期影响较小。

对兽类的影响：经调查，由于兽类动物本身的活动范围很大，本项目施工对其影响是间断性、暂时性的，兽类自身的迁移，将避免项目对其产生的绝大部分直接伤害；同时施工单位在施工期间加强了对保护野生动物相关知识的宣传教育及监督，规范了施工人员行为，施工期间未发生施工人员捕杀兽类的情况；施工活动结束后线路沿线野生动物生境逐步，原有栖息地生态条件得以重建、生境破碎化因素消除，迁移至它处的兽类仍可回到原来的活动区域，因此工程对兽类的短期影响不可避免，但是长期影响很小。

综上所述，项目施工期对野生动物的影响较小。

（2）对区域重要物种的影响

经调查，施工单位在施工期间加强了对施工人员有关环境保护法律法规、野生动物保护知识的宣传教育，提高了施工人员保护野生动物的意识，施工期间未发生伤害重点保护野生动物的事件。

1.4  对水生生物的影响分析

施工期不产生弃土弃渣。施工单位对施工期间产生的生活垃圾进行了妥善处理，且严格落实了各项水土保持措施。因此，本工程的建设对水生生物的影响可忽略不计。

1.5  对自然景观的影响分析

景观生态体系具有恢复稳定性和阻抗稳定性两种特征。恢复稳定性是系统改变后返回原来状态的能力，阻抗稳定性是系统在环境变化或潜在干扰时反抗或阻止变化的能力。由于其稳定性，因此本工程的建设对沿线的景观格局没有太大影响。

1.6  农业生产影响调查

经现场调查，线路穿越农田区域时，设计单位选择了占地面积较小的杆塔，塔基尽量设置在田间地块边缘位置，减少了对农田区域占用，施工临时道路依托现有机耕道并采用铺设钢板等措施减少对植被的破坏。施工期间，施工单位在施工时严格控制了开挖范围，并且在塔基施工完成后，对农田区域临时占地进行了复耕，恢复了原有土地功能；经现场调查和咨询施工单位，项目区无水利设施、农业灌溉系统等农田水利设施分布，项目建设对农业生态环境的影响较小。

	污染影响

1  声环境影响调查

施工过程中噪声源主要来自各种施工机械设备及运输车辆等，施工单位在施工过程中合理安排了施工工序和施工时间，尽量减少了高噪声机械设备的同时使用，且施工仅在白天进行，降低了机械设备噪声对周围声环境的影响；施工运输车辆进出施工现场及居民区时采取了减速和控制鸣笛的措施，减轻了交通噪声对运输道路沿线居民的影响。

经验收调查，本项目施工期间未发生施工噪声扰民现象。

2  水环境影响调查

（1）施工废污水环境影响调查

施工废污水主要为施工期废污水主要为机修废水、施工机械清洗废水、施工生活污水等。

经调查，施工单位在施工区采取了以下措施：

①输出线路施工人员租住民房，产生污水依托当地污水处理系统，不单独排放；

②升压站区施工人员生活污水由现场建盖的旱厕收集后，定期清运用于周边农田灌溉，不外排。

③升压站区施工期产生的机修废水、施工机械清洗废水采用隔油池进行处理后回用。

④输出线路施工机械和工具产生的冲洗废水经沉淀池处理后，用于施工场地喷洒降尘。

调查结果表明，通过采取上述措施，施工期间所产生的施工生产废水和生活污水都得到了有效地处理，对周边的水环境造成的影响较小。

（2）地表水环境影响调查

根据现场踏勘情况，本新建110kV输电线路8#~9#塔、10#~11#塔部分线路涉及跨越地表水水体，跨越距离分别为90m、43m，线路跨越水体的位置关系下图。

[image: image51.png]



图10  110kV输电线路跨越水体示意图

经调查，本工程线路沿线跨或临近水体施工时，杆塔塔基、施工便道和牵张场远离了水体进行布置，线路施工时没有对水体造成影响；施工过程中加强了对含油设施（包括车辆和施工机械设备）的管理，没有在水体附近冲洗含油器械及车辆，避免了油类物质进入附近水体。同时，施工单位在施工时对裸露开挖面用苫布进行了覆盖，避免了降雨时水流直接冲刷；对临时堆土进行了围护拦挡，并及时进行了植被恢复，有效防止了水土流失；经现场踏勘，施工单位对塔基施工临时占地进行植被恢复、对施工临时便道进行植被恢复等水土保持措施，减轻了输电线路施工期产生的水土流失对线路沿线地表水体水质的影响。总体来说，施工单位在跨越或临近地表水体施工时，未发生影响水体水质的事件。

3  施工扬尘影响调查

本项目施工期间开挖破坏的土壤结构，干燥或大风天气容易造成扬尘，同时建筑材料运输和使用过程中会产生少量扬尘。

经调查，施工单位对施工材料进行了遮盖，对施工现场采取了洒水、喷淋措施，在施工现场按需设置了临时围栏，并安排施工人员对施工道路和施工现场进行洒水抑尘；对运送粉状建筑材料及弃土的车辆均采取了密封、遮盖等防尘措施，对进出施工场地及居民区的运输车辆进行了限速；在线路塔基开挖时对临时堆土进行了合理遮盖减少了大风天气引起的二次扬尘，并在线路施工完毕后及时进行了覆土回填。

综合以上调查结果可知，在采取上述措施的基础上，本项目施工扬尘对周围环境产生的影响很小。

4  固体废物影响调查

项目施工期间所产生的固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾、线路塔基开挖产生的弃土弃渣。

线路施工人员就近租用了民房，产生的生活垃圾利用当地居民原有生活垃圾收集处理设施进行了处理；施工单位对施工期间产生的施工废物料进行了分类收集、集中堆放，对可回收利用的施工废物料进行了回收利用，不可回收利用部分交由当地环卫部门统一进行了清运。经调查，输电线路沿线施工场地周边未发现弃置的固体废物。

施工单位在土石方开挖过程中做到了挖填平衡，杆塔基础回填多余土方在塔基区域进行了平整压实，未产生永久弃方；同时，施工单位在施工结束后及时对施工迹地进行了清理并采取了相应的植被恢复措施。

调查结果表明，在做好上述环保措施的基础上，施工固废未对环境产生污染影响。

	环境保护设施调试期

	生态影响

1  对植被的影响

根据现场踏勘，调查区域内未发现珍稀濒危及国家和西藏自治区重点保护的野生植物和古树名木。

经调查，运行管理单位加强了对运行维护人员有关环境保护法律法规、野生植物保护知识的宣传教育，强化了运维人员保护野生植物的意识，并加强了线路运维期间的人员管理，以减轻线路运维期间对植被的破坏；运行管理单位制定了相应的运维管理制度，禁止随意攀折枝条，禁止随意踩踏植被，并加强对临时占地处重要物种的抚育和管护，以保证生态保护措施的实施效果；同时，从项目区域已运营的输电线路运行情况看，线路周围植物生长良好，输电线路产生的工频电场、工频磁场对周围植物生长无明显影响。总体而言，项目运行期不会对野生植物产生大的干扰破坏，线路沿线生态环境得以恢复。

2  对动物的影响

本项目建成后除了对鸟类飞行略有影响外，对兽类、爬行类、两栖类、鱼类等野生动物的生存和活动基本无影响。新建线路沿线区域的鸟类大部分属于小型鸟禽，其余为大中型鸟禽，行动敏捷，且飞行高度一般高于线路架设高度，在飞行时碰撞杆塔的几率不大。从项目区域已运营的输电线路运行情况看，线路建成后并未对鸟类的飞行和生活习性造成影响，也未出现工频电场、工频磁场和噪声对走廊附近的野生动物的生活习性、行为表现及生育率等产生明显影响的情况。同时，新建线路运行期间无废污水排放，不影响两栖、鱼类动物的生境。

为进一步减轻线路运行期对野生动物的影响，运维管理单位加强了对线路维护人员有关环境保护法律法规、野生动物保护知识的宣传，提高了运维管理人员保护野生动物的意识；同时，运维管理单位制定了相应的运维管理制度，禁止捕捉和猎杀野生动物，禁止进入神农溪等水体，禁止向水体排放污染物。在采取上述措施的基础上，项目运行期未对线路沿线区域野生保护动物及重要物种的种类、数量及活动造成不良影响。

3  对生态保护红线的影响

运行管理单位加强了对维护人员的环境保护宣传教育，在进行线路运维期间禁止攀折植物枝条，并要求其加强对塔基处植被的抚育和管护，以保证生态保护措施的实施效果。在采取上述措施后，项目运行期未对生态保护红线现有生态条件造成影响。

	污染影响

1  电磁环境影响调查

根据监测结果可知，升压站、输电线路断面监测、敏感点得监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中，50Hz频率下，工频电场强度的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT的标准要求，同时也满足架空输电线路下的耕地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所的电场强度控制限值为10kV/m标准要求。

2  声环境影响调查

根据监测结果可知，升压站、输电线路沿线声环境保护目标处的昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。

3  水环境影响调查

升压站生活污水经化粪池、一体式污水处理设备处理后用于周边农田灌溉，不外排。
输电线路运行期无废污水产生，不会对附近水环境产生影响。

[image: image52.png]



图11  一体化污水处理设备

4  固体废物影响调查

升压站内生活垃圾经生活垃圾收集装置集中收集后交由当地环卫部门定期清运；

运营期检修产生的废润滑油、主变发生事故时产生的废变压器油、废铅酸蓄电池暂存于危废暂存间，交由荆州市昌盛环保工程有限公司、由湖北冬八环保有限公司处置。
输电线路环境保护设施调试期内未产生固体废物。

[image: image53.png]A
&

7
2 0F 4 K
NO BURNING

r
,





[image: image54.png]



危废暂存间外部

危废暂存间内部

5  环境风险影响调查

升压站内的主要环境风险为主变压器漏油及火灾事故。升压站内已建设一个55m3 的事故油罐，抗渗等级达到P6，有效容积满足升压站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油100%不外排的需求。升压站内配备了干粉灭火器、消防沙等应急资源，满足发生火灾事故时的应急物资需求。

建设单位已编制《黄梅孚洋光伏发电有限公司突发环境事件应急预案》并在黄冈市生态环境局黄梅县分局备案（备案号：421127-2024-12-L），确定企业风险等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

2024年，建设单位进行了火灾事故突发环境事件应急演练，相关演练记录见附件。

新建输电线路，不涉及输变电工程中存在的环境风险。

[image: image55.png]



[image: image56.png]4 =

il o
K ;

I





事故油罐

应急物资

[image: image57.png]



[image: image58.png]v
.

|





消防柜

消防水箱




表9  环境管理及监测计划
	环境管理机构设置（分施工期和环境保护设施调试期）

1  施工期

建设单位设置了环境管理机构，安排了兼职环保人员，具体负责落实环保措施，协调各有关部门之间的环保工作和处理项目施工中出现的环保问题。

施工单位安排了兼职环保人员，具体执行有关环保措施，并接受建设单位、监理单位和生态环境行政主管部门的监督。

2  环境保护设施调试期

为了贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，建设单位建立了环境保护相关管理制度，配备了专职环保管理人员统一负责项目运行中的环保管理工作，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

	环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况

（1）环境监测计划落实情况

工程环境影响报告表中的环境监测计划规定：工程正式开始运行后按要求进行监测，由建设单位委托有监测资质的单位负责定期对电磁环境及声环境进行监测，监测频次为工程正式投产后结合竣工环境保护验收监测一次。

本项目投入运行后，由武汉舍鱼环境与健康检测评价有限公司、武汉珺腾检测技术有限公司分别进行了电磁环境及声环境监测。

表19   环境保护设施调试期监测实施情况一览表

序号

监测项目

内容

1

工频电场、工频磁场

点位布设
升压站厂界外、输电线路沿线敏感目标、架空线路断面监测、电缆线路断面监测
监测方法
《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

监测时间及频次

竣工环保验收监测1次

2

噪声
点位布设
升压站厂界外、110kV架空线路沿线敏感目标。
监测方法
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
监测时间及频次

竣工环保验收监测1次

（2）环境保护档案管理情况

本项目的环境影响评价审查、审批手续齐全，可行性研究、环境影响评价、初步设计文件及其批复等资料均已成册存档。

	环境管理状况分析

1  项目前期环境管理 

经现场调查和查阅资料，本项目在可研阶段按规定编制了环保篇章，开展了环境影响评价。由此可知，本项目在立项阶段的环境管理状况良好。

2  项目施工期环境管理 

经现场调查和查阅资料，在施工准备阶段建设单位在工程发包时明确了环保要求，与施工单位签订的合同包括了环境保护相关条款，并制定了文明施工等一系列环保相关制度；在施工阶段施工单位设置了兼职环保管理人员，建立了环保管理制度；在施工过程中，严格落实环境保护“三同时”制度，按时对环保档案进行管理。由此可知，本项目在实施阶段的环境管理状况良好。

3  项目环境保护设施调试期环境管理

环境保护设施调试阶段，建设单位及时委托了竣工环保验收调查单位，组织落实环境监测计划；运行单位已设置了专门的环境保护管理人员和组织机构，对环境保护设施调试期输电线路的运行维护建立了相应管理制度、规章。由此可知，本项目在环境保护设施调试阶段的环境管理状况良好。




表10  竣工环境保护验收调查结论与建议

	调查结论

1  建设项目概况
建设一座110kV升压站，站内主要建筑为生产综合楼、综合水泵房、变压器、户外配电装置、污水处理装置、事故油罐、消防水池等。

送出线路起于110kV 稻场湖光伏升压站110kV 间隔，止于110kV 白湖变110kV 本工程间隔。新建线路路径长10.719km，其中架空线路长10.619km，电缆线路长0.1km。

2022年7月7日，黄梅县发展和改革局以《黄梅县发展和改革局关于孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MWp渔光互补光伏发电项目110kV送出线路工程核准的批复》（梅发改审批字〔2022〕76号）对本项目进行了可研批复及立项。

2022年10月，本项目开工建设，2023年6月建成并网运行。

2025年4月黄梅孚洋光伏发电有限公司在自查中发现本项目升压站以及110kV 送出线路未办理辐射类环境影响评价手续，委托湖北宜环生态环境有限公司编制了《孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MWp渔光互补光伏发电项目110kV送出线路工程环境影响报告表》。

2025年12月12日，黄冈市生态环境局以《关于孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MWp渔光互补光伏发电项目110kV送出线路工程环境影响报告表的批复》（黄环审〔2025〕143号）对本项目环境影响报告表作出了批复。

2  环境保护设施、环境保护措施落实情况调查

根据现场调查结果，项目基本落实了设计文件、环评报告表以及环评批复文件中提出的各项环境保护措施，各类环保措施及执行效果能够满足环境影响评价和审批意见中所提出的要求。

3  环境影响调查

（1）生态环境影响调查
本项目施工期及环境保护设施调试期落实了生态恢复措施。工程施工期对自然生态环境造成了一定影响，但在采取严格控制作业范围、加强植被恢复措施等减缓、恢复措施后，对自然生态环境造成的影响较轻，产生的破坏得到了有效恢复；现场踏勘和调查结果表明，升压站、输电线路塔基周边植被恢复良好，临时施工场地均已恢复原貌。

调查结果表明，在采取严格控制施工作业范围，强化施工期环境管理，加强环境保护宣传培训，严格落实重点野生动植物保护措施，施工结束后及时清理场地并及时对施工临时占地进行植被恢复等措施的基础上，本工程对自然保护区及生态保护红线的影响较小。

（2）电磁环境影响调查
根据本项目电磁环境验收监测结果，本项目升压站、输电线路沿线环境敏感目标的工频电场强度和工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的公众曝露控制限值要求。输电线路断面工频电场强度和工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中，架空输电线路线下的耕地、园地、道路等场所，其频率50Hz的电场强度10kV/m的控制限值要求。
（3）声环境影响调查
施工期：调查结果表明，施工单位在施工期间采取了合理安排作业时间、合理布置施工场地、控制运输车辆车速及禁止鸣笛等降噪措施，施工噪声对外环境造成的影响较小。

环境保护设施调试期：根据验收监测结果，本项目升压站、输电线路沿线各监测点位处、敏感点处的的噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的标准限值要求。

（4）水环境影响调查
施工期：施工废水经处理后进行了回用；线路施工人员就近租用了民房，产生的生活污水利用当地居民原有生活污水收集处理设施进行了处理。
环境保护设施调试期：升压站生活污水经化粪池、一体式污水处理设备处理后用于周边农田灌溉，不外排。目输电线路运行期不产生废水，对线路沿线水环境无影响。

（5）大气环境影响调查

项目施工期间产生的扬尘未对周围环境造成不利影响，对周围居民产生的影响较小。本工程线路环境保护设施调试期不产生扬尘，不对外环境产生不良影响。

（6）固体废物环境影响调查

施工期：线路施工人员就近租用了民房，产生的生活垃圾利用当地居民原有生活垃圾收集处理设施进行了处理；施工单位对施工期间产生的施工废物料进行了分类收集、集中堆放，对可回收利用的施工废物料进行了回收利用，不可回收利用部分交由当地环卫部门统一进行了清运；杆塔基础施工回填余土施工结束后在塔基区域进行了平整压实并采取了相应的植被恢复措施。经调查，输电线路沿线施工场地周边未发现弃置的固体废物。

环境保护设施调试期：

升压站内生活垃圾经生活垃圾收集装置集中收集后交由当地环卫部门定期清运；

升压站内检修产生的废润滑油、主变发生事故时产生的废变压器油、废铅酸蓄电池暂存于危废暂存间，交由荆州市昌盛环保工程有限公司、由湖北冬八环保有限公司处置。

输电线路环境保护设施调试期未产生固体废物，对外环境无影响。

（7）环境风险影响调查

升压站内的主要环境风险为主变压器漏油及火灾事故。升压站内已建设一个55m3 的事故油罐，抗渗等级达到P6，有效容积满足升压站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油100%不外排的需求。升压站内配备了干粉灭火器、消防沙等应急资源，满足发生火灾事故时的应急物资需求。

建设单位已编制《黄梅孚洋光伏发电有限公司突发环境事件应急预案》并在黄冈市生态环境局黄梅县分局备案（备案号：421127-2024-12-L）。

输电线路建设工程，不涉及输变电工程中存在的环境风险。

4  环境管理与监测计划调查

环境管理及监测计划落实情况调查结果表明，从项目的可行性研究、项目核准到运行阶段，本项目的建设认真执行了建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，建设单位环境保护管理组织机构健全，管理规章制度较完善，环境监测计划得到落实。项目环境保护设施调试后，由武汉舍鱼环境与健康检测评价有限公司、武汉珺腾检测技术有限公司分别对本项目输电线路沿线电磁环境和声环境进行了验收监测。

5  结论

综上所述，本项目升压站、输电线路工程在设计、施工及环境保护设施投入调试以来，建设单位和施工单位落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，工程设计、施工及环境保护设施调试期均采取了有效的污染防治措施和生态保护及恢复措施，电磁及声环境质量指标满足相关要求，达到了环评报告及其批复文件提出的要求，建议本项目通过竣工环境保护验收。

	建议

建设单位应定期开展监测工作，加强巡查，确保升压站、输电线路周边电磁环境和声环境满足相应标准要求，加强对线路周围居民的环保宣传工作。




附件：

附件1  委托书
附件2  项目环评批复

附件3  环保水保工程总结

附件4  突发环境事件应急预案备案表

附件5  危废处置合同

附件6  验收工况说明

附件7  应急演练记录

附件8  验收检测报告

附件9  环境管理制度
附图：

附图1  本项目输电线路线路图
附图2  升压站平面布置图

附图3  验收监测点位图（电磁）

附图4  验收监测点位图（噪声）
30m





0





800m









